## Slide 1
Электротехника и электроника
Лекция № 5
Гармонические колебания в пассивных элементах электрических цепей
Учебная дисциплина
Notes: О

## Slide 2
Учебные вопросы:
1. Гармонические колебания в пассивных элементах электрических цепей.
2. Мощность электрической цепи
Литература:
1. Зевеке Г.В., Ионкин А.В., Нетушил А.В.,Страков С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов, - М.: Энергоатомиздат, 1999 г, с. 61 –84.
2. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов, - М.: Радио и связь, 1999 г, с. 37 –54.
3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для вузов, - М.: Высшая школа, 2003 г, с. 37 –83.

## Slide 3
1. Гармонические колебания в пассивных элементах электрической цепи.
1.1 Резистивный элемент и его характеристики
R
i(t)
uR(t)
Пусть через резистор протекает ток i(t):
комплексная форма записи
+1
j
Um
Im
u= i
Колебания синфазные
Мгновенная мощность колебания в резисторе

## Slide 4
i(t)
i,u,p
t
p(t)
u(t)
Средняя мощность колебаний
Резистор – активное сопротивление
Из–за поверхностного эффекта

## Slide 5
L
i
uL(t)
1.2 Индуктивный элемент и его характеристики
Комплексное сопротивлениеL -элемента
Комплексная проводимость L -элемента

## Slide 6
Напряжение на индуктивности имеет форму гармонического колебания и опережает по фазе колебания тока на угол + /2.
+1
j
Um
Колебания тока и напряжения находятся в квадратуре
Мгновенная мощность изменяется во времени
по синусоидальному закону с частотой в два раза большей частоты тока
Мгновенная мощность положительна при нарастании по абсолютному значению тока в индуктивном элементе  0<t<Т/4 (накопление энергии в магнитном поле катушки индуктивности).
i
Im
u

## Slide 7
i(t)
pL(t)
Энергия поступающая в индуктивный элемент за четверть периода (р>0)
i,u,p
t
u(t)
Средняя за период мощность в индуктивном элементе

## Slide 8
1.3 Емкостной элемент и его характеристики
С
i(t)
uС(t)
Напряжение на емкостном элементе имеет форму гармонического колебания и отстает по фазе от колебания тока на угол /2.
+1
j
Im
i
u
Um

## Slide 9
Мгновенная мощность изменяется во времени
по синусоидальному закону с частотой в два раза большей частоты тока.
Мгновенная мощность положительна при нарастании по абсолютному значению напряжения на емкостном элементе  Т/4<t<Т/2 (накопление энергии в электрическом поле конденсатора).
pС(t)
i,u,p
t
i(t)
u(t)

## Slide 10
Средняя за период мощность в емкостном элементе
Энергия поступающая в емкостной элемент за четверть периода (рС > 0)
В чисто емкостной цепи, как и в чисто индуктивной цепи потери энергии отсутствуют. Вначале происходит заряд конденсатора, энергия при этом накапливается в электрическом поле конденсатора. Затем происходит разряд конденсатора, энергия, запасенная в электрическом поле, поступает к источнику.

## Slide 11
Зависимость сопротивлений пассивных элементов электрической цепи от частоты переменного тока
ω
R
ω
XL
при R1
при R2
R2 > R1
L1 > L2
R
i(t)
uR(t)
L
i
uL(t)
ω
XC
при L1
при L2
С
i(t)
uС(t)
при C1
при C2
C1 > C2

## Slide 12
2. Мощность электрической цепи.
Электрическая цепь
(двухполюсник)
e(t)
i(t)
u(t)
Активная мощность
[Полная мощность]=[Активная мощность]+[Реактивная мощность]
Полная мощность определяет эксплуатационные возможности многих электротехнических устройств (генераторов, трансформаторов, электрических машин) для которых она указывается в качестве номинальной: SНОМ=UНОМIНОМ
Комплексно-сопряженный ток

## Slide 13
Реактивная мощность может быть как положительной, так и отрицательной
Если электрическая цепь имеет индуктивный характер,  > 0 и PQ > 0, если – емкостной характер, то  < 0 и PQ < 0.
Коэффициент мощности
Чем больше cos , тем больше степень использования полной мощности, тем меньшим током при заданном напряжении можно доставить к потребителю активную мощность
От значения I  сечения подводящих энергию проводов, кабелей, линий передач. Потери энергии в подводящих проводах пропорциональны I2
Для увеличения cos необходимо уменьшать реактивную мощность. При Q = 0 имеем cos = 1. Так как QL > 0 , а QС < 0, то для компенсации реактивной мощности параллельно нагрузке, имеющей как правило, индуктивный характер, подключают компенсирующую емкость, значение которой выбирают из условия: Q = QL + QС = 0, т.е. QL = - QС
Р
Q
S


## Slide 14
Баланс мощности в электрической цепи
В электрической цепи при гармонических воздействиях выполняется баланс комплексных мощностей источников и приемников электрической энергии
Условия получения максимальной мощности в нагрузке
Источник энергии
Приемник (нагрузка)

## Slide 15
Найдем экстремум функции Р
Экстремум
при этом ток в цепи
а мощность в нагрузке
Коэффициент полезного действия

I
PИ
PН
РMAX возможна только при  = 50%
I0=iКЗ/2
1,0
0,5
I0=iКЗ
PН MAX

## Slide 16
Общие выводы
1. В режиме холостого хода, т.е. при RH = ∞ (разомкнутая электрическая цепь)
2. В режиме короткого замыкания, т.е. при RH = 0 (короткозамкнутая электрическая цепь)
3. В согласованном режиме работы RИ = RH
В случае, когда необходимо обеспечить максимальную мощность независимо от экономических затрат (значения КПД) источники работают в согласованном режиме (устройства автоматики – мощности управляющих сигналов малы)
Для силовых установок (RH >> RИ)  режим близкий к режиму холостого хода  важен КПД

## Slide 17
Литература:
1. Зевеке Г.В., Ионкин А.В., Нетушил А.В.,Страков С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов, - М.: Энергоатомиздат, 1999 г, с. 61 –84.
2. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов, - М.: Радио и связь, 1999 г, с. 37 –54.
3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для вузов, - М.: Высшая школа, 2003 г, с. 37 –83.
Задание на самостоятельную работу